1和2 灭火装置控制系统  透视门板可闭锁

3	声光报警器

4	附加报警鸣笛或压电喇叭（选项）

5	按钮报警器（手动脱扣装置）

6	灭火剂储瓶

7	灭火剂储瓶阀

8	灭火剂储瓶支架

9	揷入式烟火技术高压气体发生器，带电源插座或电磁脱扣装置

9.1	插入式测试灯或测试推桿

10	阀门罩（采用Schmoele K 85 快速脱扣阀时）

11	运输时用阀门保护罩

12	储瓶标牌

13	HD高压软管及密封件

14	灭火管道

15	灭火喷嘴及防溅罩

可选方案

16	灭火轨

17	光学火焰报警器

18	最高温度报警器

19	装置标牌

20	灭火剂警示

21	警告和提示牌

例如“UV或IR射线